附表8（CNAS-CI01-A011：2018）：

检验机构质量文件与认可准则自我核查对照表

- 本核查对照表基于CNAS-CI01-A011:2018版编制。准则的介绍条款1、2、3在本表中省略。

| 条 款 |  | 内 容 | 自查 结果（Y/N） |  | 对应的质量手册、程序文件章节条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1公正性和独立性 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | - 检验机构应确保从事检验活动的公正性，应有文件确保机构及其工作人员不受外部和内部各种压力和利益的影响。 |  |  |  |  |
| 4.1.6 |  | - 从事建筑节能检验工作的人员，不得同时在两个（含两个）以上检验机构中执业。 |  |  |  |  |
| 4.1.6a) |  | - 从事建筑节能检验的机构和负责实施检验的人员，不应是其检验项目的设计方、施工方、建设方、监理方、用户或物业等利益相关方，也不应是上述任何一方的授权代表。 |  |  |  |  |
| 5.1 行政管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | - 当检验机构从事建筑节能检验活动时，相应资质应满足国家有关法律、法规和行业管理部门的要求。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 组织和管理 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 |  | - 建筑节能检验机构技术主管、质量主管和报告授权签字人，在本机构执业时间不少于2年。 |  |  |  |  |
| 6.1人员 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | 检验机构中从事建筑节能管理和检验的人员应当是签约人员。负责实施检验的人员，必须在检验机构执业。需要时，应具备根据检验结果对总体要求的符合性做出专业判断和出具相应报告的能力。 |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  | - 负责检验的人员应具备相应的资格、经历和经验，熟悉建设工程检验的要求，且经过建筑节能相关专业知识的培训。从事建筑能耗水平检验的人员应具备建筑、暖通空调、建材等相关专业背景，熟悉建筑节能设计及质量验收标准，掌握建筑节能领域相应应用软件。 - ——从事建筑围护结构热工（建筑墙体、屋面、、楼地面、建筑幕墙与门窗）检验的人员应具备建筑工民建、建材等相关专业背景，熟悉围护结构构造。 - ——从事建筑环境检验的人员应具备建筑物理（光、热）等相关专业背景。 - ——从事建筑用能设备和系统检验的人员应具备暖通空调、建筑电气等相关专业背景。 - ——从事可再生能源在建筑中的应用检验的人员应具备相关暖通空调、建筑电气等专业背景。 - ——技术主管应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的建筑节能检验工作经历；报告授权签字人应具有本专业高级技术职称且应有不少于8年的建筑节能检验工作经历；报告审核人应具备本专业中级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检验员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历。 |  |  |  |  |
| 6.1.8 |  | - 监督员应具备建筑节能等相关专业高级或以上技术职称，且有不少于5年建筑节能检验工作经历。 |  |  |  |  |
| 6.1.9 |  | - 检验机构必须提供从事建筑节能检验领域的检验员能够独立（负责）进行有关检验项目评价的证明材料。 |  |  |  |  |
| 6.2 设施与设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  | - 使用建筑节能检验相关软件的检验员应经过培训和授权。 - 检验机构使用被检验方仪器仪表时应在协议书中明示并符合相关规定。 |  |  |  |  |
| 6.2.13 |  | - 检验机构所使用建筑节能领域应用软件应为正版软件，并得到行业内确认。 |  |  |  |  |
| 7 检验方法和程序 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9 |  | - 检验机构应当制订安全检验的作业指导书，对危及检验人员及设备安全的危险源进行辨识，评价其风险，制定相应的预防措施和应急预案，并让检验人员知晓。 |  |  |  |  |